**Информация о ходе отопительного периода**

**на территории Чаа-Хольского кожууна**

На территории Чаа-Хольского кожууна объекты коммунального хозяйства и социальной сферы работают в штатном режиме. На объектах социальной сферы создан нормативный запас угля. Завоз угля осуществляется согласно графику. С 15 сентября 2022 г. начат отопительный сезон на объектах кожууна. В с.Чаа-Холь все объекты, имеющие централизованное теплоснабжение подключены к теплу. Объекты ЦКБ в с.Чаа-Холь к теплу подключены с 15 октября в связи с капитальным ремонтом теплотрассы.

Объекты образования и культуры получили паспорта готовности к работе в отопительном периоде 2022-2023 г.

По состоянию на 25.10.22 г. на объектах Чаа-Хольского участка ГУП РТ «УК-ТЭК-4» все 3 котла в рабочем состоянии. В работе 1 котел. В резерве 2 котла. В работе 1 сетевой насос, в резерве 2 насоса. На котельной имеется 498 тн. угля, запас на 62 дня. Суточный расход составляет 8 тн. Температура на выходе 45-35 градусов С. Температурный график соблюдается.

По состоянию на 25.10.22 г. наличие угля в бюджетных учреждениях 258,5 тн, имеется в среднем на 52 суток. В т.ч. на объектах образования - 140 тн, культуры - 110 тн, администрациях сумонов – 8,5 тн. Среднесуточный расход угля 5,0 тн.

Температурный режим на объектах социальной сферы соблюдается.

На складе Кожтоп для реализации населению имеется 206 тн угля. Стоимость 1 тонны угля составляет 3100,0 руб., с погрузкой.

Водоснабжение населенных пунктов удовлетворительное. Глубинные скважины работают и обеспечивают водой население и организации. Продолжается работа по очистке канализационных труб с.Чаа-Холь.

По муниципальным дорогам проезд имеется, в удовлетворительном состоянии.

В кожууне имеется 4 резервных дизель-генератора (на котельной с.Чаа-Холь, мощностью -100 квт; школа с.Чаа-Холь -40 квт, администрация кожууна – 38 квт, ЦКБ -38 квт. Все в рабочем состоянии.

Заместитель по жизнеобеспечению председателя

Администрации Чаа-Хольского кожууна А. Чамбал